挂标参数

| 序号 | 功能室名称 | 面积根据实际场地规划 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 挂标参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心语小屋 | 14.00㎡ | 复合生物反馈训练系统 | 套 | 1 | 零重力音乐按摩放松椅 按摩功能：可使用揉捏、按压、拍打、指压、叩击等手法，对颈部、臀部、腿部、足底、腰背、手臂等部位进行零重力按摩；腿部可伸缩自如，增加使用舒适性。颜色：白色；尺寸：约150*80*115cm，平躺尺寸：约199*80*91cm。 - 系统包括：健康检测、量表测试、平衡训练、放松训练、干预训练、报告中心、后台管理等不低于7个功能模块。 - ★1、健康检测：分为5分钟、10分钟、15分钟三种检测模式,可根据用户实际训练要求进行模式选择；实时检测HRV心率变异性，训练过程中可切换协调状态或视频场景，协调状态包含：放松指数、压力指数、协调指数、即时协调状态；视频场景包含：高山、海面、瀑布、日出、水流、烟花、水族馆、星空、雨滴、俯拍山水；并实时显示HRV曲线图，协调指数曲线图、频谱图、即时心率等详细参数。检测结束后出具详细报告，包含：年龄、性别、记录时间、检测类型、训练时长、HRV曲线图、协调分数、频谱。即时协调状态包含：疲劳指数、压力水平、身心放松指数，稳定指数、自主调节指数、综合数据及评价建议等，训练完毕后自动推荐训练内容。（提供证明材料佐证） - ★2、量表测试：包含不低于100个专业心理测评量表，后台可对量表进行设置，量表是否开启及量表算法、量表结果解释、添加量表等；量表测试完毕出具详细结果报告，报告内容包含量表结果及HRV检测测试结果。（提供证明材料佐证） - ★3、平衡训练：不低于6款训练游戏，包含：海底秘境、荷塘月色、绿野仙踪、梦幻星空、菩提树、森之物语等；通过游戏训练的方式强化HRV训练效果，使体验者在趣味游戏中，轻松达到自主平衡状态。游戏训练模式为意念训练，训练者在训练开始后，按照自主平衡法进行调节训练，训练中打开游戏中的“呼吸助手”，跟随呼吸助手进行调节训练。游戏训练时间为五分钟，在训练时场景根据HRV训练的情况进行变化，训练效果好游戏场景前进，训练不好游戏后退；训练状态好可提前完成游戏训练，游戏难度分为高、中、低三级，训练结束后出具详细结果报告。（提供证明材料佐证） 4、放松训练：包含不低于20首专业心理音乐、不低于40个专业心理视频、不低于6个专业引导放松训练指导语；训练者在不同的训练音视频模式下进行HRV数据采集，训练结束后出具详细结果报告，后台可自主添加训练场景及内容。 - ★5、干预训练：系统配置6种干预训练视频，包含：车祸、地震、海啸、风暴、火灾、空难等干预视频，训练人员在观看视频的同时可实时采集HRV数据并出具详细结果报告。（提供证明材料佐证） 6、报告中心：包含所有训练内容结果报告，包含心理量表、平衡训练、心理音乐、心理视频、引导训练、干预训练、健康检测，报告可查看并导出，报告内容包含序号、姓名、性别、年龄、训练内容、训练时间、训练时长等相关内容。 7、系统登入方式分为用户登入和游客登入两种，用户账号可在线注册或后台批量导入，用户通过自己的账户及密码登入后，系统实时储存用户的详细数据，可根据时间及训练项进行查询。游客可直接登入软件进行测试训练，不进行档案储存。 - ★8、管理员在后台可批量创建、导入用户，并对用户进行分组管理，可分别设置不同组别的权限，可对使用者的每一项使用功能进行精确管理。后台管理系统包含：数据展示、系统设置、量表管理、档案中心、资源中心等模块。（提供证明材料佐证） 1）数据展示：包含今日新增、系统人数、男生人数、女生人数、检测记录、男生记录、女生记录、预警人数、量表测试数、平衡训练记录数、音乐检测记录数、视频检测记录数、语音指导检测记录数、干预检测记录数、健康检测数，可详细展示系统使用记录数据面板，对基础检测内容进行柱状图分析判断使用数据，曲线图展示6款游戏训练最受欢迎程度。 2)系统设置：包含机构管理、部门管理、用户管理、角色管理、审批管理、数据库、回收站等内容；可设置相应机构部门，进行人员设置导入管理，设置人员角色进行角色定位。如需前台人员进行注册，后台可进行控制统一审批；可进行数据库备份留存，删除的人员信息进入回收站，如需恢复可在回收站进行信息恢复。 3）量表管理：包含量表管理、类别设置等内容；可对现有量表进行修改、是否启用、结果是否显示、修改量表基础信息、试题管理、计分评价、预警设置、添加量表等统一管理，可对量表类别进行修改设置。 4）档案中心：包含检测档案、测评档案；可查看检测项目档案、量表测评结果档案，量表测评结果档案包含HRV详细数据。 5）资源中心：包含视频资源、语音指导、音乐资源等内容，后台可对相关内容进行删减。 - 9、生物采集器：USB数字血氧探头；测量方法：双波长光电探测法；检测参数包含：血氧饱和度（SPO2）、脉率（PR）、血流灌注指数（PI）；波形显示包含：血氧容积波形、血氧趋势图、脉率趋势图。 10、管理设备：配置不低于i5，标配SSD。 11、移动推车：ABS塑料材质，带四个万象轮，外径尺寸：宽约50厘米，长约60厘米，高约90厘米，可移动。 产品组成：按摩音乐放松椅1台、管理设备1台、移动推车1辆、生物反馈训练系统1套、使用说明书1册。提供软件著作权证书 |
|  |  |  | 门牌 | 个 | 1 | 材质：高级KT板板材，内容：根据功能室名称定制。 |
|  |  |  | 心理挂图 | 幅 | 2 | 1.尺寸不低于40cm*40cm。 2.高清心理学相关喷图画面，配合心理微美句，营造心理学氛围。 3.PVC边框或PS树脂边框，完美贴合墙面。 4.高密度布纹贴纸朴实自然，高透度树脂材料取代传统玻璃 |
|  |  |  | 智能录音笔 | 支 | 1 | 储存容量：内置16GB 录音格式：WAV 录音方式：普通录音/声控录音 满电录音时长：约16小时（数值仅供参考，与录音品质录音环境有关） 电池类型：内置锂聚合物电池 3.7V 电池容量：200mAh |
|  |  |  | 文化打造 | 项 | 1 | 根据实际效果图需求定制。 |
| 2 | 音乐放松室 | 14.00㎡ | 音乐体感放松训练系统 | 套 | 1 | 产品材质： 1、科技皮，棉麻布。 2、加粗铁架、中软海棉+羽绒布+棉麻布+纤维棉。 3、加密弓字簧+牛皮筋+中软海棉+无纺布+坐架布。 产品参数： 1、产品尺寸：沙发尺寸约150cm*65cm*91cm。 2、播放控制器：可进行音量、振动大小调节；音乐播放、暂停、上下曲切换；放松椅静音、振停、定时等遥控。 3、8大类音乐放松训练处方：包含心理能量（α波）训练、中国古乐（引导调整）训练、外国古乐（镇静安神）训练、专业减压放松训练、专业催眠训练、中国五行音乐训练、中国民乐放松训练及大自然背景声音放松训练，满足不同放松对象的训练需要。 4、3大音乐放松训练方法：包含呼吸放松训练、意象想象放松训练、渐进式肌肉放松训练。 5、功率放大器：接收控制器输入信号，将音频输出至喇叭，提取音频中15-150赫兹的低频经放大输出至换能器。 6、电源适配器：INPUT:100-220V AC 50/60Hz 1.6A；OUTPUT:12V5A DC。 7、存储系统：配置1G高速存储卡，可无限扩充，支持SD卡及USB存储设备等。 8、喇叭规格：4欧3瓦；安装：左右侧安装。 9、功放连接线：换能器和喇叭与功率放大器的连接线。 10、HDMI高清连接线：连接控制器和功率放大器，将控制器给出的信号传输至功率放大器。 11、换能器：规格：8欧15瓦；安装：肩部2个，腰部2个，腿部2个。 产品组成：商务型音乐放松椅一台，控制器一套。提供软件著作权证书 |
|  |  |  | 个体沙发茶几 | 套 | 1 | 沙发：结构工艺：木质工艺 木质材质：松木 材质：科技布 填充物：海绵 尺寸：不低于90cm*80cm*70cm 茶几：材质：木质橡胶木/人造板刨花板/三聚氰胺板 规格：不低于60cm*60cm*44cm 风格：现代简约 颜色：原木色/乳白色 |
|  |  |  | 屏风隔断 | 个 | 1 | 材质：木塑板； 风格：欧式、中式； 规格：单扇规格高不低于180cm*宽40cm； 工艺：高水准精致雕刻。 |
|  |  |  | 门牌 | 个 | 1 | 材质：高级KT板板材，内容：根据功能室名称定制。 |
|  |  |  | 心理挂图 | 幅 | 2 | 1.尺寸不低于40cm*40cm。 2.高清心理学相关喷图画面，配合心理微美句，营造心理学氛围。 3.PVC边框或PS树脂边框，完美贴合墙面。 4.高密度布纹贴纸朴实自然，高透度树脂材料取代传统玻璃 |
|  |  |  | 智能录音笔 | 支 | 1 | 储存容量：内置16GB 录音格式：WAV 录音方式：普通录音/声控录音 满电录音时长：约16小时（数值仅供参考，与录音品质录音环境有关） 电池类型：内置锂聚合物电池 3.7V 电池容量：200mAh |
|  |  |  | 无声闹钟 | 个 | 1 | 材质：外壳: ABS、镜面:PC 尺寸：不低于152X77X38MM 净重：205克 模式：常亮模式(时钟显示持续点亮) 时间制：12/24小时制 |
|  |  |  | 文化打造 | 项 | 1 | 根据实际效果图需求定制。 |
| 3 | 团体辅导室 | 128.00㎡ | 团体活动桌椅 | 套 | 8 | 环形组合桌，由八个扇形组成，可根据团体活动需要，组合成圆形、扇形、方形、S形、C形、X形等十几项排列方式。 颜色：包含红、蓝、绿、黄、粉、橙、棕、白8种颜色。 材质：纯橡木实木材质，防划烤漆桌面。 产品组成：8个扇形组合，扇形桌尺寸约：60cm（内环和外环的宽度），桌子高约75cm，组合后，外圆直径约170cm。团辅凳8把。 ★提供第三方出具的检测报告甲醛含量≤1.5（mg/L） |
|  |  |  | 投放设备 | 套 | 1 | 支持投放画面范围: 30-300英寸 安装方式：桌上正投；吊装正投；吊装背投 投射比: 1.48-1.77 动态对比度: 16000:1 投影机亮度: 3600流明 是否可吊装: 是 片源内容: 其他 显示技术: 三片LCD技术 |
|  |  |  | 音响 | 套 | 1 | 音响规格：400mm*270mm*260mm 磁钢规格：100双磁 喇叭：8寸低音、双3寸高音 接口：USB\SD接口 摆放方式：悬挂式、落地式 适用设备：现场扩音音箱 功放：双话筒接口，D62功放 音箱线：10M 产品组成：音响1对，音频线20米、功放机一台、无线话筒2支、配套安装挂架一套。 |
|  |  |  | 门牌 | 个 | 1 | 材质：高级KT板板材；内容：根据功能室名称定制。 |
| 3 | 智能宣泄室 | 38.00㎡ | 多维体感游戏互动训练系统 | 套 | 1 | 一、硬件技术参数 1.显示屏：≥55寸液晶显示屏，高清分辨率：1920*1080，屏幕刷新频率：60Hz，帧率：≥40fps； 2.控制主机：处理器：Intel Core i5，硬盘：≥120GB固态硬盘，内存：≥8GB，接口类型：USB3.0； 3.感应器：Kinect图像处理技术，精确捕捉人体目标，支持多人捕捉互动； 4.设备机箱采用ABS环保工程塑料，制作工艺采用模具注塑一次性冲压成型，产品外形无锐角，安全性高；ABS机箱内外均采用塑料零部件有效绝缘，保障安全； 二、软件功能参数 1.无需佩带传感器，采用智能关节识别技术，对全身25个关节点快速识别；通过虚拟视听情景互动方式快速进行训练。 2.通过虚拟视听情景互动方式进行四肢和躯干关节运动的训练，包括单侧或双侧肢体同时训练、协调能力训练及肌力等多种训练。 3.采用运动控制及姿势控制原理，运用反射、反应和平衡、姿势等原理构建趋于真实生活场景的动态3D趣味互动反馈游戏，激发训练者主动参与训练。 4.训练内容不少于30个，可单人或多人互动；系统包含秋日落叶、生气的气球、AR换脸、开心切水果、欢乐打地鼠、音乐格子、厨房取物、奇幻森林、图片互动、视频沉浸等内容。其中音乐格子和厨房取物可训练空间方向定位和精准位置控制训练任务，通过训练改善空间方位认知障碍、提高精细动作的控制。可通过遥控器进行选择和内容的切换。 5、游戏中应用抠像技术，使单个或者多达6个训练者都可在屏幕上看到自己，实现单人或多人同时训练，运用趣味性的练习达到训练目的。 产品包含：互动训练仪1台，遥控器一个。提供软件著作权证书 |
|  |  |  | 门牌 | 个 | 1 | 材质：高级KT板板材，内容：根据功能室名称定制。 |
|  |  |  | 心理挂图 | 幅 | 2 | 12mm厚度PVC材质，尺寸：不低于40*40cm，专业设计，卡通造型，分男女 |
|  |  |  | 墙上软包 | 项 | 1 | 由背板与软包垫组成，厚度3-5cm，内置高回弹填充物，宣泄软包面积大小规格根据效果图定制，使用安全、经久耐用，有效保护学生的安全，具有良好的吸音功能，能防止运动损伤或者撞伤。 |
|  |  |  | 墙上颜色打造 | 项 | 1 | - 基础处理 - 墙面腻子：墙面批刮内墙腻子2-3遍，顺直打磨； - 墙面漆：墙面清理、砂纸打磨干净滚涂乳胶漆两遍； - 颜色根据实际效果图调制 |
| 4 | 走廊及其他 | 135.00㎡ | 形象墙 | 项 | 1 | 根据实际效果图定制 |
| 总预算 |  | 贰拾万元整（200000.00） |  |  |  |  |

评分办法

| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为基准价，其价格分为满分，投标报价得分＝（基准价/投标报价）*30分。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术参数要求 | 25分 | 根据投标人项目清单及技术参数要求响应程度进行综合评分，评分原则为： 1.一般技术参数条款响应得分=（投标人满足一般技术参数条款的数量÷一般技术参数条款的总数量）×5分； 2.“★”技术参数条款响应得分=（投标人满足“★”技术参数条款的数量÷“★”技术参数条款的总数量）×20分； 3.本项完全满足的最多得25分。 注： （1）每一项是指：无子项的要求，按该条款计算；有子项的要求，按最末级的子项条款计算。 （2）“★”号条款需投标人提供制造厂家满足招标文件参数要求软件（产品）功能截图和第三方检测机构出具的软件检测报告复印件并加盖公章予以佐证，未提供或不满足视为负偏离。一般技术参数要求对证明材料无具体要求的以投标人提供的投标文件为依据，未响应的视为负偏离。 |
| 3 | 项目实施方案 | 8分 | 根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分：方案包含①运输供货方案；②项目时间进度计划；③安装方案；④质量保障措施；4项方案齐全且无缺陷的得8分，每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷的扣1分，直至本项分值扣完为止。 内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 4 | 业绩 | 4分 | 根据投标人提供2021年1月至今类似项目业绩评分，每提供1个得1分，最多得4分。（提供中标或成交通知书、合同复印件未提供不得分） |
| 5 | 售后服务方案 | 8分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行综合评分：方案包含①售后服务内容；②回访措施；③培训方案；④应急处理措施方案；4项方案齐全且无缺陷的得8分，每缺少一项扣2分，每有一项内容存在缺陷的扣1分，直至本项分值扣完为止。 内容缺陷是指：非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目方案、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 |
| 6 | 现场演示 | 15分 | 根据投标人对技术参数要求中需要现场演示的产品进行综合评分： 演示产品：复合生物反馈训练系统。 1、系统演示完全满足技术参数要求与招标技术参数一致，并现场演示效果流畅的得15分； 2、系统演示满足一般技术参数和部分重要技术参数一致，得8分； 3、系统演示只满足一般技术指标，得3分。 4、不演示此项不得分。 注：1.现场演示需携带真实有效的产品系统进行现场演示（提供视频、ppt、demo小样等形式进行演示此项不得分） 2.现场演示内容必须与提供功能截图一致，如出现不一致情况的现场演示与技术参数要求均不得分。 |
| 7 | 效果图 | 10分 | 根据投标人结合本项目实际情况提供的项目平面设计图及效果图等进行打分： 1.设计内容完整全面、契合项目需求、针对性强的得10分； 2.设计内容略有不足、基本能满足项目需求的得5分； 3.设计内容较粗略、层次模糊、可行性较差的得1分； 4.无相关内容不得分。 |